附件：

西塞山区第三轮中央生态环境保护督察组交办问题整改情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受理编号 | 群众举报问题具体内容 | 整改措施 | 整改情况 | 完成情况 |
| 1 | D3HB202406010032 | 黄石市西塞山区陈家湾城发集团颐阳路集中办公区外部有6个空调风机彻夜不停地运行，噪音扰民。2个紧靠居民楼的高压变频站整晚运行，有低频噪音扰民。 | 委托第三方检测机构对陈家湾公交综合场内充电站及黄石市城市发展投资集团有限公司颐阳路集中办公区楼顶空调外机噪声开展检测，若噪声超出正常值，将协调城发集团对空调外机及充电站采取降噪措施。同时，做好周边居民生态环境保护宣传，共同创造安静宜居生活环境。 | 1.6月3日委托第三方机构对黄石市西塞山区城发集团颐阳路集中办公楼噪声、高压变频站噪声及周边环境噪声进行检测，结果显示城发集团颐阳路集中办公区外部的2处6个空调风机噪声的检测结果均未超标；对2个紧靠居民楼的高压变频站4处进行检测，结果显示3处未超标，1处夜间有超标现象。  2.对高压变频站设备箱排风扇部位进行加固处理，降低一定的工作噪音分贝；对箱变门板加设阻燃隔音材料，从源头隔绝噪音。  3.6月24日再次进行噪音检测，报告结果显示均已达标。 | 已完成 |
| 2 | D3HB202405280050 | 黄石市西塞山区河口镇格茵木业、福尔泰药业排放工业废气，湖北加恒公司（炼钢）废气、噪音污染严重。 | 1.进一步加大辖区企业环境监管力度，定期或不定期开展联合执法，发现环境违法行为坚决依法依规进行查处。委托第三方检测机构对湖北加恒实业有限公司废气、厂界噪声和黄石市福尔泰医药科技有限公司废气开展检测，待检测报告出具后，根据检测结果依法依规处置。  2.针对湖北加恒实业有限公司在物料转运和吊钢过程中产生的间歇性噪声问题，2023年底该公司已对三车间的下料架进行改造，使用链条平移式进行钢材转移，并在钢管下料时使用专用吊带兜住钢管，在校直工序下料架上铺设塑料挡板，退火工序的钢材用铁丝打捆，防止钢材晃动，降低噪声产生。同时，在开展转运吊钢作业时要求公司要轻拿轻放，进一步减少钢管碰撞产生的间歇性噪声。  3.将生态环境保护法律法规宣传教育与服务企业、企业环保培训等业务工作紧密结合，全员参与，当好环保法律“宣讲员”，及时、全面、精准向企业宣讲《固废法》、《噪声法》等各项生态环境保护法律法规，进一步增强企业法治观念，提升企业环保管理能力，增强企业守法经营、达标排放的行动自觉。 | 1.5月29日，区生态环境分局委托第三方检测机构对湖北加恒实业有限公司废气、厂界噪声和黄石市福尔泰医药科技有限公司废气开展检测，结果显示各项指标均符合要求。  2.湖北加恒实业有限公司已通过吊带缓冲钢管下设备料架速度、使用吊带增加钢材间隔，作业时轻拿轻放等措施控制噪声污染。  3.加大对湖北加恒实业有限公司、黄石市福尔泰医药科技有限公司环境监管力度，定期或不定期开展环境执法，发现环境违法行为坚决依法依规进行查处。 | 已完成 |